FIŞA DISCIPLINEI - extras

Anul universitar .........2014-2015.............

| Denumirea disciplinei | # Climatizare |  |  |  |  | # Codul disciplinei |  |  | # 410.DO.DS-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul disciplinei | # DS | # Categoria | DO | Anul de studii | IV | Semestrul | 7 | Nr. credite |  | 6 |

| Facultatea | Mecanica | Numărul orelor alocate disciplinei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul de studii | Inginerie mecanica | Total | C | S | L | P | SI |
| Programul de studii | Inginerie mecanica | 70 | 42 | 28 | - | - | - |

| Discipline anterioare (condiţionări) | Obligatorii | Termotehnică şi instalaţii termice |
| --- | --- | --- |
|  | Recomandate | Desen tehnic şi infografică |

| Obiectivul general | Cunoaşterea principiilor sistemelor de distribuţie a aerului care sunt în strânsă legătură cu confortul uman; formarea abilităţilor de bază (cognitiv- aplicative şi experimentale) privind funcţiile componentelor sistemului de distribuţie a aerului, incluzând tipurile importante de echipamente şi componentele auxiliare |
| --- | --- |
| Obiective specifice | - însuşirea cunoştinţelor teoretice de bază din domeniul ventilării și climatizare - formarea abilităţilor de bază (cognitiv- aplicative şi experimentale) privind funcţionarea diverselor sisteme şi instalaţii de climatizare; - însuşirea de către studenţi a unor cunoştinţe solide despre metodele de analiză specifice climatizării industriale, procesele care au loc în echipamentele și instalațiile de climatizare, căile de eficientizare a funcţionării echipamentelor şi instalaţiilor de climatizare |
| Conţinut (descriptori) | Curs : Transmiterea căldurii în structurile clădirii şi măsurarea umidității; procesele de condiționare a aerului și diagrama psihrometrică; prezentarea generală a sistemelor de aer condiționat; stabilirea parametrilor necesari pentru asigurarea confortului termic. stabilirea parametrilor aerului exterior; calculul aporturilor de căldură permanente, calculul pierderilor de căldură prin elementele clădirii., calculul sarcinii termice de vară (sarcina de răcire); sisteme de ventilare; calculul debitului de aer pentru ventilare; tratarea complexă a aerului în centrala de climatizare; Componentele rețelelor de aer; ventilatoare; apă, conducte și pompă; baterii pentru încălzirea aerului. Baterii pentru răcirea aerului; camere de tratare a aerului cu apă; filtre şi separatoare de praf; regalarea instalațiilor de climatizare. Atenuarea zgomotului și a vibrațiilor în instalațiile de climatizare. Seminar: Mărimi caracteristice ale aerului umed.Aparate şi metode de determinare a umidităţii aerului. Amestecul a două debite de aer. Camere de amestec. Determinarea coeficientului de stropire. Camera de tratare a aerului cu apă. Procese simple de încălzire şi răcire a aerului. Baterii de încălzire, respectiv de răcire a aerului. Determinarea stării aerului introdus pentru o sarcină minimă şi reprezentarea proceselor pe diagrama psihrometrică. Analizarea fezabilităţii realizate într-un singur proces cu o baterie de răcire.Metodă practică de realizare a unui proces cu o singură baterie de răcire |

| Sistemul de evaluare |  |  | Programare probe | Pondere în nota finală (nota minimă) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluarea pe parcurs | Teste pe parcurs |  | - | - |
|  | Activitate la seminar/laborator/proiect/practică |  | Săpt.1- Săpt.14 | 50 % |
|  | Lucrări de specialitate, teme de casă |  | - | - |
| Evaluarea finală | Forma de evaluare finală | Colocviu | Săpt.14 | 50% |
|  | Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. ; sarcini ; condiţii de lucru pondere %; 2. ; sarcini ; condiţii de lucru pondere %; 3. |  |  |  |

| Titular curs | # s.l.dr.ing. Teona Lozonschi |  |
| --- | --- | --- |
| Titular(i) aplicaţii | # s.l.dr.ing. Teona Lozonschi |  |

Numele disciplinei - din planul de învăţământ

DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ)

DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ

Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso

Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso

Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso

Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso

Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso

Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune

Se poate impune o notă minimă pentru unele probe

Examen sau Colocviu